|  | Дезинфектант «Лимонная кислота» |  |
| --- | --- | --- |
| № П/п | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы (Кат № и № стр.) |
| 1. | Дезинфектанты( Лимонная кислота 50%) ((1 канистра\10 литров)): |  |
|  | Количество: Годовая потребность на 2023г. в «Дезинфектанте» составляет: 858 канистр (Лимонная кислота 50%). |  |
|  | Модель (Участник по каждому наименованию должен указать каталожный номер или артикль товара): |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
|  | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, содержащее в качестве активной основы лимонную кислоту 50 %. |  |
|  | Средство предназначено для декальцификации и дезинфекции контура циркуляции диализной жидкости гемодиализных аппаратов типа “Dialog+” фирмы “B. BraunAvitumAG”, Германия, по программе «Дезинфекция». Допускается использование дезинфектанта на оборудовании других производителей при условии его адаптации для этих целей; |  |
|  | Дезинфекция включая: туберкулез, гепатит и ВИЧ инфекции. |  |
|  | Форма упаковки - канистра 10 литров. |  |
|  | Устойчив и годен в течение не менее 2 лет, при этом фактический срок годности товаров на дату их поставки должен составлять не менее 80% всего срока годности товара предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. |  |
|  | Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам производства ISO 9001 |  |

|  | Дезинфектант «Цитростерил» |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дезинфектант(Цитростерил) (1 канистра\10 литров): |  |
|  | Модель (Участник по каждому наименованию должен указать каталожный номер или артикль товара): |  |
|  | Производитель и страна Происхождения товара: |  |
| 1.1. | Дезинфектант (Цитростерил) (1 канистра\5 литров) |  |
|  | Технические требования: |  |
|  | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, содержащее в качестве активной основы: лимонную, молочную и яблочную кислоты; |  |
|  | Средство предназначено для декальцификации и дезинфекции контура циркуляции диализной жидкости гемодиализных аппаратов типа 4008 фирмы «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH», Германия, (закрытая система) совместимая с системой пропорционального смешивания, по программе «Дезинфекция». Допускается использование дезинфектанта на оборудовании других производителей при условии его адаптации для этих целей; |  |
|  | Дезинфекция включая: туберкулез, гепатит и ВИЧ инфекции; |  |
|  | Форма упаковки - канистра по 5 литров. |  |
|  | Устойчив и годен в течение не менее 2 лет, при этом фактический срок годности товаров на дату их поставки должен составлять не менее 80% всего срока годности товара предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. |  |
|  | Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам производства ISO 9001 и ISO 13485. |  |