- Держатель кадаверной кости – 2 шт

| № | Требования технического задания | Требуемая функция или параметр |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  | Производитель (полное и точное название): | указать |
|  | Страна происхождения: | указать |
|  | Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Уз (номер и срок действия): | представить |
|  | Год выпуска: | 2025 года |
| 1. | Технические параметры: |  |
|  | Держатель кадаверной кости – 2 шт |  |
| 1.1 | Основание (платформа) - Устойчивая опорная часть, обеспечивающая неподвижность держателя. - Материал: нержавеющая сталь, алюминиевый сплав или композит с противоскользящим покрытием. | Наличие |
| 1.2 | Фиксационный механизм Включает в себя: - Зажимные губки или фиксатор для удержания костного образца; - Регулируемые винты/гайки, обеспечивающие плавную и надёжную фиксацию; - Возможность изменять силу сжатия без повреждения костной ткани | Наличие |
| 1.3 | Регулируемая стойка (штатив) - Вертикальная или комбинированная стойка для изменения высоты и угла фиксации. - Материал: нержавеющая сталь. | Наличие |
| 1.4 | Поворотный или угловой механизм (опционально) - Позволяет изменять угол наклона кости в горизонтальной и вертикальной плоскостях. - Может включать шарнирный узел или шаровую головку. | Наличие |
| 1.5 | Фиксирующие элементы для установки кости разного размера - Сменные накладки на зажимы (резиновые, силиконовые или полиуретановые), предотвращающие повреждение образца. | Наличие |
| 1.6 | Основание с антискользящими ножками / присосками - Для устойчивости при манипуляциях. | Наличие |
| 1.7 | ## Технические требования |  |
|  | Поверхность должна быть устойчива к дезинфекционным средствам | Наличие |
|  | Конструкция должна обеспечивать надёжную и стабильную фиксацию образца. | Наличие |
|  | Материал — коррозионностойкая сталь или иной прочный материал, допускающий санитарную обработку. | Наличие |
|  | Держатель должен обеспечивать возможность регулировки положения фиксируемой кости. | Наличие |
|  | Конструкция должна быть безопасной для оператора (скруглённые края, отсутствие острых элементов). | Наличие |
| 2. | Комплектующие, запасные части, расходные материалы: |  |
| 2.1. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. | указать |
| 2.2. | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. | указать |
| 3. | Стандарты качества: |  |
| 3.1. | ISO 9001: | представить |
| 3.2. | ISO 13485: | представить |
| 3.3 | CE: | соответствие |
| 3.4 | На всех инструментов и оборудованиях должны быть серийные номера совпадающие каталожными номерами производителя | соответствие |
| 3.5 | Копии сертификатов качества должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| 4. | Документация: |  |
| 4.1. | Инструкция по эксплуатации на русском или узбекском языках. | представить |
| 4.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | представить |
| 4.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | представить |
| 5. | Монтаж: |  |
| 5.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте | указать |
| 6. | Обучение технического (медицинского) персонала: |  |
| 6.1. | Обучение должно быть на русском или узбекском языке. | указать |
| 6.2. | Обучение не менее 2 (подготовленных производителем) хирургов, должен включать курс стажировки в международных ведущих клиниках с выдачей сертификата. Так же организовать обучение на рабочем месте медицинского персонала | указать |
| 6.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | указать |
| 7. | Гарантийные условия: |  |
| 7.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 36 месяца | указать |
| 7.2. | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). | указать |
| 8. | Сервисный центр |  |
| 8.1. | Участник торгов в рамках своего предложения должен предоставить информацию о наличии своего сервис центра или копию соглашения с существующим сервисным центром, авторизованного Производителем, с указанием юридического адреса, контактных телефонов, электронного адреса, ФИО руководителя и если есть, ссылкой на сайт центра. | указать |
| 8.2. | Технический сервисный центр, авторизованный Производителем, с опытом обслуживания аналогичного оборудования должен иметь минимум 2-х технических специалистов, квалифицированных Производителем. Предложение на участие в торгах также должно включать копии сертификатов технических специалистов | указать |
| 8.3. | Участник должен предоставить гарантию проведения постгарантийного обслуживания местным техническим центром по дополнительному договору | указать |
| 9. | Регистрация |  |
| 9.1. | На момент подачи предложения наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Государственным Учреждением "Центр безопасности фармацевтической продукции" при МЗ РУз или гарантийное письмо ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции» МЗ РУз касательно начала стадии регистрации заявленной модели (если подлежит обязательной регистрации по коду ТН ВЭД) | указать |