ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку контрастного вещества и расходных материалов для автоматических инжекторов КТ/МСКТ

1.Контрастное средство на основе Йогексола (Iohexol)

| № | Наименование параметров | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание товаров (область применения, функциональные характеристики и потребительские свойства) | Контрастное средство для рентген контрастных исследований и компьютерной томографии (КТ/МСКТ). |
| 2 | Цели приобретения товаров | Показания к применению: •Компьютерная томография с контрастированием; • Коронарная ангиография; • Периферическая ангиография; • Аортография; • Урография; •Другие ангиографические исследования Предназначено для внутривенного введения. |
| 3 | Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка | Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 января 2026 года № ПП-20 «О совершенствовании мер профилактики острых сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний», приложение № 3, пункт 6. |
| 4 | Требования к необходимости страхования товаров | Не предусмотрено |
| 5 | Требования к необходимым техническим характеристикам товаров | . |
| 5.1 | Неионное, мономерное, водорастворимое, низкоосмолярное рентгеноконтрастное средство | соответствие |
| 5.2 | Концентрация йода | 350 мг/мл. |
| 5.3 | Содержание йогексола | 755 мг/мл. |
| 5.4 | Осмолярность | 800–850 mOsm/kg H₂O |
| 5.5 | Вязкость при 37°C | 9,5 – 11,5 mPa·s |
| 5.6 | pH раствора | 6,8 – 7,7. |
| 5.7 | Форма выпуска | стерильный раствор для инъекций |
| 5.8. | Объем флакона | 100 мл |
| 5.9. | Раствор должен быть: | стерильным; апирогенным; водорастворимым; прозрачным |
| 5.10. | Рентген контрастность | Высокая |
| 5.11. | Вязкость раствора должна обеспечивать использование в автоматических инжекторах | наличие |
| 5.12. | Возможность болюсного введения. | наличие |
| 5.13. | Отсутствие механических частиц. | соответствие |
| 5.14. | Химическая стабильность раствора | соответствие |
| 5.15. | Фасовка | стерильные флаконы. |
| 6 | Требования к маркировке, упаковке, погрузке и транспортировке товара |  |
| 6.1. | Маркировка | • Маркировка изделий медицинского назначения осуществляется на государственном и русском языках. |
|  |  | • изделий медицинского назначения подлежит цифровой маркировке (код DataMatrix, QR-код) в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 апреля 2022 года № 149. |
| 6.2. | Упаковка | Флакон должен быть герметичным. Материал флакона – медицинское стекло или медицинский полимер. |
|  |  | Флакон должен быть совместим со стандартными медицинскими системами прокола. |
|  |  | Упаковка должна защищать препарат от повреждений. |
|  |  | Упаковка должна обеспечивать сохранность стерильности. |
| 6.3. | Транспортировка | • Транспортировка изделий медицинского назначения осуществляется в соответствии с условиями хранения, установленными производителем. |
|  |  | при температуре 15–25°C, защита от прямого света, поставка в оригинальной заводской упаковке. |
| 7 | Требование к новизне товара: | Товар должен быть новым, ранее не использованным. |
| 8 | Требования по комплектации | Согласно инструкции производителя |
| 9 | Требования к обслуживанию и эксплуатации товара | Согласно техническому документу производителя |
| 10 | Требования к материалам, дополнительным запасным частям и расходам на эксплуатацию товара | Согласно техническому документу производителя |
| 11 | Требование по соответствию товара нормативным документам в области технического регулирования | Согласно техническому документу производителя |
| 12 | Требования к количеству, периодичности, срокам и месту поставок | Количество 750 шт. Форма: Раствор, 350 мг/мл, 100 мл Срок поставок: согласно тех документу |
| 13 | Требования к подготовке проектной документации, шефмонтажу, монтажу и пусконаладочным работам (если данные работы осуществляются поставщиком) | Не предусмотрено |
| 14 | Требования к обучению персонала | Поставщик должен обеспечить консультационную поддержку. |
| 15 | Требования к документам, выдаваемым вместе с товаром | Инструкция по применению: Каждая индивидуальная упаковка должна содержать инструкцию по применению на русском и/или узбекском языках. В случае незарегистрированных орфанных препаратов, участник государственной закупки прилагает к каждой упаковке листок-вкладыш с переводом оригинальной инструкции на узбекский и русский языки. |
| 16 | Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию (срокам, месту) | Не предусмотрено |
| 17 | Требования к сроку годности, сроку хранения, гарантиям качества товаров | Срок годности: 3 года Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 75% срока годности, предусмотренного заводом изготовителем. Хранить в условиях, обеспечивающих сохранность, в соответствии с нормативным документом. |
| 18 | Требования к году производства/выпуска товаров | В соответствии с п.17 настоящего технического задания |
| 19 | Другие требование Регистрация |  |
| 19.1 | Регистрационное удостоверение | Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Республике Узбекистан (предоставить копию регистрационного удостоверения) |
| 19.2 | При отсутствии регистрации | В случае если товар не подлежит обязательной регистрации в Республике Узбекистан, необходимо предоставить официальное письмо ГУ «Центра безопасности фармацевтической продукции» со ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт |
| 20 | Другие требования |  |
| 20.1 | ISO 9001 | Обязательно |
| 20.2 | ISO 13485 | Обязательно (система менеджмента качества медицинских изделий) |
| 20.3 | CE (при наличии) | Опционально |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку контрастного вещества и расходных материалов для автоматических инжекторов КТ/МСКТ

2. Трубка насоса для инжектора Ulrich 150см

| № | Наименование параметров | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание товаров (область применения, функциональные характеристики и потребительские свойства) | Трубка насоса с 3 иглами-спайками для инжектора Ulrich которая соединяется к трубке пациента высокого давления для введения контрастных веществ, при проведении компьютерной томографии (КТ) и ангиографических исследований. |
| 2 | Цели приобретения товаров | Назначение изделия – введение контрастных веществ при компьютерной томографии (КТ) и ангиографических исследований. |
| 3 | Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка | Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 января 2026 года № ПП-20 «О совершенствовании мер профилактики острых сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний», приложение № 3, пункт 6. |
| 4 | Требования к необходимости страхования товаров | Не предусмотрено |
| 5 | Требования к необходимым техническим характеристикам товаров |  |
| 5.1 | Три иглы-спайки расположены на одной стороне. Входное отверстие для воздуха и игл колпачками направлено вверх. | соответствие |
| 5.2 | Длина трубки должна составлять | 150 ± 5 см. |
| 5.3 | Максимальное рабочее давление | не менее 305 psi. |
| 5.4 | Тип соединения | Четырехходовое соединение. |
| 5.5 | Совместимость с контрастными веществами на основе йода. | соответствие |
| 5.6 | Наличие встроенные датчики давления. | наличие |
| 5.7 | Наличие фильтра для удержания пузырьков воздуха. | наличие |
| 5.8. | Тип соединений | Luer Lock male. |
| 5.9. | Коннекторы должны быть выполнены из медицинского поликарбоната высокой прочности. | соответствие |
| 5.10. | Материал трубки | прозрачный медицинский силикон или ПВХ, устойчивый к контрастным веществам. |
| 5.11. | Трубка должна быть полностью прозрачной для визуального контроля потока. | соответствие |
| 5.12. | Изделие должно быть стерильным. | соответствие |
| 5.13. | Метод стерилизации | этиленоксид (EO). |
| 5.14. | Изделие должно быть одноразовым | соответствие |
| 5.15. | Изделие не должно содержать латекс. | соответствие |
| 5.16. | Совместимость с инжекторами Ulrich | соответствие |
| 6 | Требования к маркировке, упаковке, погрузке и транспортировке товара |  |
| 6.1. | Маркировка | Маркировка должна содержать REF, LOT, дату производства и срок годности. |
|  |  | • Маркировка изделий медицинского назначения осуществляется на государственном и русском языках. |
|  |  | • изделий медицинского назначения подлежит цифровой маркировке (код DataMatrix, QR-код) в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 апреля 2022 года № 149. |
| 6.2. | Упаковка | Индивидуальная стерильная упаковка. |
|  |  | Упаковка должна обеспечивать сохранение стерильности до момента вскрытия. |
|  |  | Изделие должно поставляться в оригинальной заводской упаковке производителя. |
| 6.3. | Транспортировка | • Транспортировка изделий медицинского назначения осуществляется в соответствии с условиями хранения, установленными производителем. |
|  |  | при температуре 15–25°C, защита от прямого света, поставка в оригинальной заводской упаковке. |
| 7 | Требование к новизне товара: | Товар должен быть новым, ранее не использованным. |
| 8 | Требования по комплектации | Согласно инструкции производителя |
| 9 | Требования к обслуживанию и эксплуатации товара | Поставщик должен обеспечить консультационную поддержку по эксплуатации изделия. |
| 10 | Требования к материалам, дополнительным запасным частям и расходам на эксплуатацию товара | Согласно техническому документу производителя |
| 11 | Требование по соответствию товара нормативным документам в области технического регулирования | Согласно техническому документу производителя |
| 12 | Требования к количеству, периодичности, срокам и месту поставок | Количество 250 шт. Форма: Длинная, толстая пластиковая трубка со спайком и люер-локом Срок поставок: согласно тех документу |
| 13 | Требования к подготовке проектной документации, шефмонтажу, монтажу и пусконаладочным работам (если данные работы осуществляются поставщиком) | Не предусмотрено |
| 14 | Требования к обучению персонала | Поставщик должен обеспечить консультационную поддержку. |
| 15 | Требования к документам, выдаваемым вместе с товаром | Инструкция по применению: Каждая индивидуальная упаковка должна содержать инструкцию по применению на русском и/или узбекском языках. В случае незарегистрированных орфанных препаратов, участник государственной закупки прилагает к каждой упаковке листок-вкладыш с переводом оригинальной инструкции на узбекский и русский языки. |
| 16 | Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию (срокам, месту) | Не предусмотрено |
| 17 | Требования к сроку годности, сроку хранения, гарантиям качества товаров | Срок годности: 3 года Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности, предусмотренного заводом изготовителем. Хранить в условиях, обеспечивающих сохранность, в соответствии с нормативным документом. |
| 18 | Требования к году производства/выпуска товаров | Год производства – не ранее 2025 года. |
| 19 | Другие требование Регистрация |  |
| 19.1 | Регистрационное удостоверение | Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Республике Узбекистан (предоставить копию регистрационного удостоверения) |
| 19.2 | При отсутствии регистрации | В случае если товар не подлежит обязательной регистрации в Республике Узбекистан, необходимо предоставить официальное письмо ГУ «Центра безопасности фармацевтической продукции» со ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт |
| 20 | Другие требования |  |
| 20.1 | ISO 9001 | Обязательно |
| 20.2 | ISO 13485 | Обязательно (система менеджмента качества медицинских изделий) |
| 20.3 | CE (при наличии) | Опционально |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку контрастного вещества и расходных материалов для автоматических инжекторов КТ/МСКТ

3. Соединительная трубка 250см под давлением для инжектора

| № | Наименование параметров | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание товаров (область применения, функциональные характеристики и потребительские свойства) | Соединительная трубка пациента высокого давления с двумя обратными клапанами, которая соединяется к трубке насоса инжектора Ulrich, предназначенная для введения контрастных веществ, при проведении компьютерной томографии (КТ) и ангиографических исследований. |
| 2 | Цели приобретения товаров | Назначение изделия – введение контрастных веществ при компьютерной томографии (КТ) и ангиографических исследований. |
| 3 | Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка | Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 января 2026 года № ПП-20 «О совершенствовании мер профилактики острых сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний», приложение № 3, пункт 6. |
| 4 | Требования к необходимости страхования товаров | Не предусмотрено |
| 5 | Требования к необходимым техническим характеристикам товаров |  |
| 5.1 | Три иглы-спайки расположены на одной стороне. Входное отверстие для воздуха и игл колпачками направлено вверх. | соответствие |
| 5.2 | Длина трубки должна составлять | 250 ± 5 см. |
| 5.3 | Максимальное рабочее давление | не менее 350 psi (24 bar). |
| 5.4 | Совместимость с контрастными веществами на основе йода. | соответствие |
| 5.5 | Гладкая внутренняя поверхность трубки | соответствие |
| 5.6 | Тип соединений | Luer Lock male – Luer Lock female. |
| 5.7 | Коннекторы должны быть выполнены из медицинского поликарбоната высокой прочности. | соответствие |
| 5.8. | Материал трубки | прозрачный медицинский PVC, устойчивый к контрастным веществам. |
| 5.9. | Трубка должна быть полностью прозрачной для визуального контроля потока. | соответствие |
| 5.10. | Трубка должна сохранять гибкость при давлении до 350 psi. | соответствие |
| 5.11. | Изделие должно быть стерильным. | соответствие |
| 5.12. | Метод стерилизации | этиленоксид (EO). |
| 5.13. | Изделие должно быть одноразовым | соответствие |
| 5.14. | Изделие не должно содержать латекс. | соответствие |
| 5.15. | Совместимость с инжекторами Ulrich XD2020. | соответствие |
| 6 | Требования к маркировке, упаковке, погрузке и транспортировке товара |  |
| 6.1. | Маркировка | Маркировка должна содержать REF, LOT, дату производства и срок годности. |
|  |  | • Маркировка изделий медицинского назначения осуществляется на государственном и русском языках. |
|  |  | • изделий медицинского назначения подлежит цифровой маркировке (код DataMatrix, QR-код) в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 апреля 2022 года № 149. |
| 6.2. | Упаковка | Индивидуальная стерильная упаковка. |
|  |  | Упаковка должна обеспечивать сохранение стерильности до момента вскрытия. |
|  |  | Изделие должно поставляться в оригинальной заводской упаковке производителя. |
| 6.3. | Транспортировка | • Транспортировка изделий медицинского назначения осуществляется в соответствии с условиями хранения, установленными производителем. |
|  |  | при температуре 15–25°C, защита от прямого света, поставка в оригинальной заводской упаковке. |
| 7 | Требование к новизне товара: | Товар должен быть новым, ранее не использованным. |
| 8 | Требования по комплектации | Согласно инструкции производителя |
| 9 | Требования к обслуживанию и эксплуатации товара | Поставщик должен обеспечить консультационную поддержку по эксплуатации изделия. |
| 10 | Требования к материалам, дополнительным запасным частям и расходам на эксплуатацию товара | Согласно техническому документу производителя |
| 11 | Требование по соответствию товара нормативным документам в области технического регулирования | Согласно техническому документу производителя |
| 12 | Требования к количеству, периодичности, срокам и месту поставок | Количество 750 шт. Форма: Тонкая, прозрачная трубка (с канюлей) Срок поставок: согласно тех документу |
| 13 | Требования к подготовке проектной документации, шефмонтажу, монтажу и пусконаладочным работам (если данные работы осуществляются поставщиком) | Не предусмотрено |
| 14 | Требования к обучению персонала | Поставщик должен обеспечить консультационную поддержку. |
| 15 | Требования к документам, выдаваемым вместе с товаром | Инструкция по применению: Каждая индивидуальная упаковка должна содержать инструкцию по применению на русском и/или узбекском языках. В случае незарегистрированных орфанных препаратов, участник государственной закупки прилагает к каждой упаковке листок-вкладыш с переводом оригинальной инструкции на узбекский и русский языки. |
| 16 | Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию (срокам, месту) | Не предусмотрено |
| 17 | Требования к сроку годности, сроку хранения, гарантиям качества товаров | Срок годности: 3 года Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности, предусмотренного заводом изготовителем. Хранить в условиях, обеспечивающих сохранность, в соответствии с нормативным документом. |
| 18 | Требования к году производства/выпуска товаров | Год производства – не ранее 2025 года. |
| 19 | Другие требование Регистрация |  |
| 19.1 | Регистрационное удостоверение | Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Республике Узбекистан (предоставить копию регистрационного удостоверения) |
| 19.2 | При отсутствии регистрации | В случае если товар не подлежит обязательной регистрации в Республике Узбекистан, необходимо предоставить официальное письмо ГУ «Центра безопасности фармацевтической продукции» со ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт |
| 20 | Другие требования |  |
| 20.1 | ISO 9001 | Обязательно |
| 20.2 | ISO 13485 | Обязательно (система менеджмента качества медицинских изделий) |
| 20.3 | CE (при наличии) | Опционально |

Участник торгов обязан представить перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и т. п., а также иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара). Заполнение каждого пункта осуществляется в строгом соответствии с требованиями технического задания с обязательным указанием ссылки на подтверждающий документ.