ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кушетка медицинская

|  | Наименование товара и его медико-технические характеристики: | Параметры, предлагаемые участником* |
| --- | --- | --- |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Назначение: Размещение пациентов при осмотре, диагностике и проведении медицинских процедур |  |
|  | Область применения: Лечебно-профилактические учреждения, поликлиники, больницы, диагностические центры |  |
|  | Модель: |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Дата производства не ранее 2026 года |  |
| 1. | Технические характеристики: |  |
| 1.1 | Тип изделия : медицинская мебель |  |
| 1.2 | Исполнение: Стационарная медицинская кушетка |  |
| 1.3 | Односекционная или двухсекционная |  |
| 1.4 | Длина не менее 1900 мм |  |
| 1.5 | Ширина не менее 600 мм |  |
| 1.6 | Высота не менее 500 мм и не более 700 мм |  |
| 1.7 | Максимальная нагрузка не менее 150 кг |  |
| 1.8 | Каркас металлический (сталь или аналог) |  |
| 1.9 | Покрытие каркаса: полимерно-порошковое, устойчивое к коррозии |  |
| 1.10 | Ложе мягкое, с наполнителем (пенополиуретан или аналог) |  |
| 1.11 | Обивка искусственная кожа (медицинская), устойчивая к дезинфекции |  |
| 1.12 | Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 1.13 | Цвет: светлые тона (по согласованию с заказчиком) |  |
|  | Срок службы: не менее 5 лет |  |
|  | Требования к поставке: |  |
|  | Поставка в собранном или готовом к сборке виде с комплектом крепежа |  |