ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ростометр медицинский

|  | Наименование товара и его медико-технические характеристики: | Параметры, предлагаемые участником* |
| --- | --- | --- |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Назначение: Измерение роста пациентов в положении стоя в медицинских учреждениях |  |
|  | Область применения: Лечебно-профилактические учреждения, поликлиники, больницы, образовательные учреждения |  |
|  | Модель: |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Дата производства не ранее 2026 года |  |
| 1. | Технические характеристики: |  |
| 1.1 | Диапазон измерения: не менее 50 см и не более 210 см |  |
| 1.2 | Покрытие полимерно-порошковое, устойчивое к механическим повреждениям и дезинфекции |  |
| 1.3 | Погрешность измерения не более ±1 мм |  |
| 1.4 | Материал металл (сталь или алюминий) |  |
| 1.5 | Измерительная планка подвижная, жёсткая, горизонтальная, с фиксацией |  |
| 1.6 | Обеспечение лёгкого перемещения планки и удобства считывания показаний |  |
| 1.7 | Отсутствие острых углов и травмоопасных элементов |  |
| 1.8 | Основные элементы: основание, вертикальная стойка со шкалой, подвижная измерительная планка |  |
| 1.9 | Руководство для пользователя на русском языке |  |
| 1.10 | Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
|  | Срок службы: не менее 5 лет |  |
|  | Требования к поставке: |  |
|  | Поставка в собранном или готовом к сборке виде с комплектом крепежа |  |