ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ширма с колесами

|  | Наименование товара и его медико-технические характеристики: | Параметры, предлагаемые участником* |
| --- | --- | --- |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Назначение: Разделение помещений, обеспечение визуальной изоляции |  |
|  | Область применения: Лечебно-профилактические учреждения, поликлиники, больницы, диагностические центры |  |
|  | Модель: |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Дата производства не ранее 2026 года |  |
| 1. | Технические характеристики: |  |
| 1.1 | Тип конструкции : Складная / модульная (не менее 2–3 секций) |  |
| 1.2 | Габаритные размеры: высота: не менее 1600–1800 мм; |  |
| 1.3 | Ширина одной секции: 300–600 мм |  |
| 1.4 | Длина, не менее 1800 мм |  |
| 1.5 | Количество секций, не менее 3 шт. |  |
| 1.6 | Материал каркаса: металл (алюминий или сталь с антикоррозийным покрытием) |  |
| 1.7 | Материал полотна: ткань, ПВХ или другой моющийся, износостойкий материал |  |
| 1.8 | Оснащена колесами (не менее 4 шт.) с возможностью фиксации |  |
| 1.9 | Крепежные винты должны быть включены в комплектацию |  |
|  | Срок гарантии: 12 месяцев |  |
|  | Срок службы: не менее 5 лет |  |
|  | Требования к поставке: |  |
|  | Поставка в собранном или готовом к сборке виде с комплектом крепежа |  |