Эълон матнига 1-илова

Приложение 1 к тексту объявления

Техническое задание на бинокулярный микроскоп

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Требуемая функция или параметр | Параметры, предлагаемые участником* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающие материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микроскоп бинокулярный с цифровой камерой, персональным компьютером и программным обеспечением для цифровой камеры микроскопа – 14 комплектов | Соответствие |  |
|  | Модель (полное и точное название): |  |  |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |  |
|  | Страна происхождения: |  |  |
|  | Год производства товаров не ранее 2025 г. |  |  |
| 1.1 | Бинокулярный тубус (угол наклона 30 градусов) – 1 шт |  |  |
| 1.2 | Окуляры 10х/20 – 2 шт. |  |  |
| 1.3 | Встроенная цветная цифровая камера – 1 шт. |  |  |
| 1.4 | Планохроматические объективы: 4x/0.10 для работы и с покровным стеклом и без покровного стекла, 40х/0.65 для покровного стекла, 100х1.25 для покровного стекла – по 1 шт. |  |  |
| 1.5 | Иммерсионное масло 10 мл – 1 шт. |  |  |
| 2 | Компьютер с предустановленным программным обеспечением для цифровой камеры – 1 шт. |  |  |
| 3 | Мембранные фильтры для виал, 25 штук в упаковке – 2840 упаковок |  |  |
| 4 | Краска гематоксилин, 500 мл – 1162 штук |  |  |
| 5 | Раствор Папаниколау OG-6, 500 мл – 1162 штук |  |  |
| 6 | Реагент EA-50, 500 мл – 1162 штук |  |  |
| 7 | Реагент Ортоксилол, 1000 мл – 581 штук |  |  |
| 8 | Бальзам для микроскопии, 500 мл – 875 штук |  |  |
| 9 | Предметное стекло, 50 шт в упаковке – 1420 упаковок |  |  |
| 10 | Покровное стекло, 100 шт в упаковке – 710 упаковок |  |  |
|  | Срок годности реагентов и материалов |  |  |
|  | Не менее 12 месяцев со дня поставки |  |  |
|  | Электропитание оборудования |  |  |
|  | Максимальное напряжение от 200 - 240 В |  |  |
|  | Частота – от 50 до 60 Гц |  |  |
|  | Класс защиты – I |  |  |
|  | Требования для сертификации (копии представленных сертификатов должны быть заверены оригинальной печатью Производителя, если участник не является Производителем): |  |  |
|  | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 13485:ХХХХ; |  |  |
|  | Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в ГУ «Центр безопастности фармацевтической продукции» при МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |  |
|  | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения; |  |  |
|  | Наличие авторизации завода-производителя. |  |  |
|  | Документация: |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на узбекском или русском языке; |  |  |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на узбекском или русском языке. |  |  |
|  | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |  |
|  | Гарантийные условия: |  |  |
|  | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию – 24 месяца |  |  |
|  | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от бенефициара оборудования |  |  |
| 2 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |  |
|  | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |  |
|  | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию участником на рабочем месте |  |  |
|  | Обучение медицинского персонала: |  |  |
|  | Обучение организуется участником или агентом участника на рабочем месте для медицинского персонала - 2 человека на оборудование. Участник должен организовать обучение (на русском или узбекском языке). Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом, имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. Обучение должно обеспечивать получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для адекватного применения оборудования с учетом его технических возможностей и программного обеспечения. |  |  |
|  | Обучение технического персонала |  |  |
|  | Инженер по сервисному обслуживанию оборудования – 1 человек. Обучение должно быть на русском или узбекском языке. Обучение должно обеспечивать получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в после гарантийном периоде и включать кроме прочего: Общую инструкцию по эксплуатации поставляемых изделий и оборудования; Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ; Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиску и устранения возможных неполадок/поломок. |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2025 года. |  |  |

Комплект оборудования для проведения мультиплексной полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Требуемая функция или параметр | Параметры, предлагаемые участником* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающие материалы |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Модель (полное и точное название): |  |
| --- | --- | --- |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Год производства товаров не ранее 2025 г. |  |

|  | Комплект автоматизированного ПЦР оборудования состоит из основного автоматизированного оборудования для пробоподготовки, амплификации, детекции, и вспомогательного оборудования. Количество – 14 (четырнадцать) комплектов, включающих: 1.1. Автоматическая ПЦР станция (единая или модульная) для пробоподготовки, амплификации и мультиплексной детекции в режиме реального времени – 1 шт.; 1.2. Компьютер – 1 шт.; 1.3. Программное обеспечение для контроля процессов пробоподготовки. режимов амплификации и детекции, и учета результатов – 1 шт.; 1.4. Принтер – 1 шт. 1.5. Источник бесперебойного питания – 1 шт. 2. Бокс биологической безопасности, класс II А2 – 1 шт.; 3. Дозатор 100-1000 мкл – 2 шт. 4. Стерилизатор паровой (автоклав) – 1 шт. 5. Холодильник – 2 шт. 6. Морозильник – 2 шт. 7.1. Термометр спиртовой, минимальный диапазон от 0 до 30 °С – 2 шт. 7.2. Термометр спиртовой, минимальный диапазон от 0 до минус 70 °С – 2 шт. 8. Реактивы: Наборы клинически валидированных ПЦР тестов для определения всех типов ВПЧ высокого онкогенного риска, включая внутренние, положительные и отрицательные контрольные образцы, буферы и все прочие реагенты/растворы, необходимые для: - выделения образца ДНК/РНК; - подготовки мастер-смеси; - приготовления рабочей ПЦР смеси; - проведения мультиплексной ПЦР реакции в режиме реального времени. Количество - 750000 исследований (700 тыс. пациентов) 9. Расходные материалы: - Пробирки, наконечники, планшеты, пакеты для утилизации биологических отходов и другие материалы, включая не поставляемые в наборах, но необходимые для: - выделения образца ДНК/РНК; - подготовки мастер-смеси; - приготовления рабочей ПЦР смеси; - проведения мультиплексной ПЦР реакции в режиме реального времени. Количество - 750000 исследований (700 тыс. пациентов) - Наконечники с фильтром, без нуклеаз, для дозаторов объёмом 100-1000 мкл– 750000 шт. - Халат лабораторный одноразовый, регулируемый пояс, эластичные манжеты. Количество – 15500 штук - Перчатки неопудренные, нитриловые (размер S и М), 50 пар в упаковке. Количество – 16100 упаковок - Гинекологический набор. Одноразовый, стерильный. Включает все необходимые инструменты и материалы для взятия мазка шейки матки. Количество – 700000 штук - Цитощетки. Одноразовые стерильные для взятия мазка шейки матки. Количество – 700000 штук - Виалы со средой Yespath, 17 мл, 25 штук в упаковке. Количество – 29000 упаковок - Пеленка нестерильная, на гинекологическое кресло. Количество – 700000 штук | Соответствие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Требования для сертификации (копии представленных сертификатов должны быть заверены оригинальной печатью Производителя, если участник не является Производителем): |  |  |
|  | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 13485:ХХХХ; |  |  |
|  | Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |  |
|  | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения; |  |  |
|  | Наличие авторизации завода-производителя. |  |  |
|  | Документация: |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации и сервисному обслуживанию на узбекском и русском языке. |  |  |
|  | Гарантийные условия на оборудование |  |  |
|  | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от бенефициара оборудования |  |  |
|  | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |  |
|  | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию – 24 месяца |  |  |
|  | Срок годности реагентов и расходных материалов: |  |  |
|  | Не менее 12 месяцев (для всех компонентов наборов) с момента поставки |  |  |
|  | Монтаж оборудования: |  |  |
|  | Оборудование должно быть протестировано и сдано в эксплуатацию Поставщиком на рабочем месте. |  |  |
|  | Обучение медицинского персонала: |  |  |
|  | Обучение организуется участником или агентом участника на рабочем месте для медицинского персонала - 2 человека на оборудование. Участник должен организовать обучение (на русском или узбекском языке). Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом, имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. Обучение должно обеспечивать получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для адекватного применения оборудования с учетом его технических возможностей и программного обеспечения. |  |  |
| 1.1 | Автоматическая ПЦР станция |  |  |
|  | Автоматический ввод данных об образцах путем считывания штрих-кодов с возможностью ручного ввода данных; |  |  |
|  | Автоматизированное выделение образца ДНК/РНК; подготовка мастер-смеси (смеси ПЦР-реагентов); |  |  |
|  | Автоматизированное приготовление рабочей ПЦР смеси (образец ДНК/РНК с мастер-смесью); |  |  |
|  | Наличие штативов для пробирок и наконечников для проведения не менее 384 тестов |  |  |
|  | Возможность выполнения ПЦР теста из среды для цитологический исследований, содержащей в своем составе: этанола-22%, изопропилового спирта-3,5%, декстрозы-2%, трометамина-3,5%, глицерина-1%, воды-65%, других компонентов-<3% |  |  |
|  | Производительность не менее 384 тестов в 8-часовой рабочий день |  |  |
|  | Программирование режимов пробоподготовки, амплификации и детекции |  |  |
|  | Одновременная детекция 14 типов высоко-канцерогенных ВПЧ в одной лунке планшета или в ПЦР пробирке |  |  |
|  | Возможность подключения к лабораторной информационной системе |  |  |
|  | Электропитание 220 В ± 10 %, 50 Гц, сетевой кабель с евро разъёмом |  |  |
|  | Требования к сертификации Производитель оборудования должен иметь международный сертификат контроля качества: ISO 9001 |  |  |
|  | Упаковка товара пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантирует абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки. |  |  |
| 1.2 | Компьютер |  |  |
|  | Встроенный или отдельный, с предустановленным программным обеспечением для контроля ПЦР исследований |  |  |
|  | В случае если модуль для пробоподготовки требует отдельного компьютера, компьютер поставляется с данным модулем и соответствующим предустановленным программным обеспечением |  |  |
| 1.3 | Программное обеспечение |  |  |
|  | Контроль и валидация процедур пробоподготовки, амплификации и детекции |  |  |
| 1.4 | Принтер |  |  |
|  | Лазерный |  |  |
| 1.5 | Источник(и) бесперебойного питания |  |  |
|  | Мощность, достаточная для завершения, запущенного рабочего цикла ПЦР исследований |  |  |
| 2 | Бокс биологической безопасности |  |  |
|  | Напольный |  |  |
|  | Класс защиты (согласно классификации ВОЗ) Класс защиты IIА |  |  |
|  | Класс установленных фильтров не ниже класса HEPA (по ГОСТ Р 51251-99: H14) |  |  |
|  | Степень рециркуляции воздуха не менее 70% |  |  |
|  | Производительность по рециркуляционному воздуху «макс.» не более 800м3/час; «мин.» - не менее 300м3/час; |  |  |
|  | Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0,5 мкм 99,99 % |  |  |
|  | Средняя скорость воздушного потока на выходе из фильтра в рабочую камеру «макс»не более – 0.35 м/с; «мин.» - не менее 0.15 м/с |  |  |
|  | Габариты рабочей камеры, (ДхШхВ) не менее 1250х480х690 мм |  |  |
|  | Внешние габариты, (ДхШхВ) не более 1340х790х2130 мм |  |  |
|  | Уровень шума не более 60 Дб |  |  |
|  | Обеззараживание внутренних поверхностей фильтров Посредством УФ- лампы |  |  |
|  | Поверхность бокса устойчивая к обработке дезинфицирующими растворами и УФО |  |  |
|  | Поверхность рабочей зоны гладкая без перфораций |  |  |
|  | Расположение электроуправления за пределами основного корпуса бокса |  |  |
|  | Встроенные розетки не менее 2 розеток |  |  |
| 3 | Дозатор |  |  |
|  | Пипетки-дозаторы механические, автоматические, переменного объема; |  |  |
|  | Переменный объем от 100 до 1000 мкл |  |  |
|  | Все части пипеток должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии и возможностью автоклавирования; |  |  |
|  | Пипетки или их части должны иметь различный цвет в соответствии с их рабочим объемом; |  |  |
|  | Индикация объемов и регулировки на ручке. Механизм дозатора не должен требовать периодической смазки; |  |  |
|  | Повторная калибровка и чистка дозатора должна быть простой с возможностью осуществления в условиях лаборатории. |  |  |
| 4 | Стерилизатор паровой |  |  |
|  | Напольный, объем 75 литров |  |  |
| 5 | Холодильник |  |  |
|  | Витринный |  |  |
|  | Рабочий диапазон температуры от 2 до 8 градусов Цельсия |  |  |
|  | Полезный объем не менее 400 литров |  |  |
|  | Звуковая сигнализация при выходе за пределы рабочего диапазона температуры |  |  |
| 6 | Морозильник |  |  |
|  | Поддерживаемая температура от минус 40 градусов Цельсия и ниже |  |  |
|  | Полезный объем не менее 400 литров |  |  |
|  | Звуковая сигнализация при выходе за пределы рабочего диапазона температуры |  |  |
| 7 | Термометр |  |  |
| 7.1 | Спиртовой, минимальный диапазон от 0 до 30 °С |  |  |
| 7.2 | Спиртовой, минимальный диапазон от 0 до минус 70 °С |  |  |
| 8 | Наборы клинически валидированных ПЦР тестов |  |  |
|  | Наборы реагентов для выделения нуклеиновых кислот с использованием магнитных частиц. Валидированные производителем для поставляемой автоматической ПЦР станции |  |  |
|  | Наборы клинически валидированных ПЦР тестов. Валидированные производителем для поставляемой автоматической ПЦР станции |  |  |
|  | Положительный контроль (если не включен в наборы) |  |  |
|  | Отрицательный контроль (если не включен в наборы) |  |  |
|  | Внутренний контроль (если не включен в наборы) |  |  |
| 9 | Расходные материалы |  |  |
| 9.1 | Пробирки, наконечники, планшеты, пакеты для утилизации биологических отходов и другие материалы, включая не поставляемые в наборах, но необходимые для: - выделения образца ДНК/РНК; - подготовки мастер-смеси; - приготовления рабочей ПЦР смеси; - проведения мультиплексной ПЦР реакции в режиме реального времени. |  |  |
| 9.2 | Наконечники с фильтром, без нуклеаз, для дозаторов объёмом 100-1000 мкл, совместимые с поставляемым дозатором |  |  |
| 9.3 | Халат лабораторный одноразовый, регулируемый пояс, эластичные манжеты. |  |  |
| 9.4 | Перчатки неопудренные, нитриловые (размер S и М), 50 пар в упаковке |  |  |
| 9.5 | Гинекологический набор. Одноразовый, стерильный. Включает все необходимые инструменты и материалы для взятия мазка шейки матки. |  |  |
| 9.6 | Цитощетки. Одноразовые стерильные для взятия мазка шейки матки |  |  |
| 9.7 | Виалы со средой Yespath, 17 мл, 25 штук в упаковке |  |  |
| 9.8 | Пеленка нестерильная, на гинекологическое кресло. |  |  |

Техническое задание на аппарат электрохирургический высокочастотный

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Требуемая функция или параметр | Параметры, предлагаемые участником* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающие материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат электрохирургический высокочастотный | Соответствие |  |
|  | Модель (полное и точное название): |  |  |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |  |
|  | Страна происхождения: |  |  |
|  | Год производства товаров не ранее 2025 г. |  |  |
| 1 | Аппарат электрохирургический высокочастотный |  |  |
| 1.1 | ВЧ электрохирургический блок. Наличие - 1 шт |  |  |
| 1.2 | Педаль двухклавишная. Наличие - 1 шт |  |  |
| 1.3 | Нейтральный электрод из токопроводящей резины, 216 см кв. ± 5%. Наличие - 1 шт |  |  |
| 1.4 | Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, вертикального исполнения (25 шт/упак.). Наличие - 1 упак |  |  |
| 1.5 | Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, горизонтального исполнения (25 шт/упак.). Наличие - 1 упак |  |  |
| 1.6 | Держатель нейтрального электрода «джек». Длина кабеля 3 м ± 5%. Наличие - 1 шт |  |  |
| 1.7 | Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода "джек" (длина кабеля 2,7 м ± 5%). Наличие - 1 шт |  |  |
| 1.8 | Держатель монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Длина кабеля 3 м ± 5%. Наличие - 2 шт |  |  |
| 1.9 | Держатель биполярных инструментов (пинцетов). Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - два плоских контакта (ФОТЕК). Длина кабеля 3 м ± 5%. Наличие - 1 шт |  |  |
| 1.10 | Монополярный инструмент, электрод-нож, сечение (2 х 0,5 мм) ± 5%. Наличие - 1 шт |  |  |
| 1.11 | Монополярный инструмент, электрод-игла микродиссекционный, рабочая длина 40 мм ± 5%. Наличие - 1 шт |  |  |
| 1.12 | Монополярный инструмент, электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 60 мм ± 5%. Наличие - 1 шт |  |  |
| 1.13 | Монополярный инструмент, электрод-петля (5 х 0,2 мм) ± 5%. Наличие - 2 шт |  |  |
| 1.14 | Монополярный инструмент, электрод-петля (5 х 0,2 мм) ± 5%, удлиненный стержень. Наличие - 2 шт |  |  |
| 1.15 | Монополярный инструмент, электрод-петля, овал (2,2 х 7 х 0,3 мм) ± 5%, удлиненный стержень. Наличие - 2 шт |  |  |
| 1.16 | Монополярный инструмент, электрод-петля (10 х 0,3 мм) ± 5%, удлиненный стержень. Наличие - 2 шт |  |  |
| 1.17 | Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации большой, 0,3 мм ± 5%. Наличие - 2 шт |  |  |
| 1.18 | Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации средний, 0,3 мм ± 5%. Наличие - 2 шт |  |  |
| 1.19 | Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации малый, 0,3 мм ± 5%. Наличие - 2 шт |  |  |
| 1.20 | Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 4 мм ± 5%, удлиненный стержень. Наличие - 3 шт |  |  |
| 1.21 | Монополярный инструмент, электрод-крючок, удлиненный стержень. Наличие - 1 шт |  |  |
| 1.22 | Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ) (25 х 0,3 мм) ± 5%. Наличие - 2 шт |  |  |
| 1.23 | Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ) (20 х 0,3 мм) ± 5%. Наличие - 2 шт |  |  |
| 1.24 | Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ) (15 х 0,3 мм) ± 5%. Наличие - 2 шт |  |  |
| 1.25 | Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ), радиус (11 х 0,3 мм) ± 5%. Наличие - 1 шт |  |  |
| 1.26 | Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ), радиус (7 х 0,3 мм) ± 5%. Наличие - 1 шт |  |  |
| 1.27 | Пинцет прямой антипригарный, длина 190 мм ± 5%, размер площадки (8 х 1 мм) ± 5%, "евростандарт". Наличие - 1 шт |  |  |
| 2 | Аппарат для аспирации дыма |  |  |
| 2.1 | Блок аспирации. 1 шт. |  |  |
| 2.2 | Устройство активирующее высокочастотное. 1 шт. |  |  |
| 2.3 | Фильтр сменный. 5 шт. |  |  |
| 2.4 | Шланг аспирационный (внутренний диаметр 7 мм ± 5%, длина 3 м ± 5%). 10 шт. |  |  |
| 2.5 | Наконечник аспирационный. 3 шт. |  |  |
| 2.6 | Шланг аспирационный (внутренний диаметр 22 мм ± 5%, длина 3 м ± 5%). 10 шт. |  |  |
| 3 | Стойка медицинская |  |  |
| 3.1 | Модуль базовый (1 колонна, высота 1025 мм ±1%). 1 шт. |  |  |
| 3.2 | Полка для стойки с одной колонной (размер полки (400 х 400 мм) ± 1%). 1 шт. |  |  |
| 3.3 | Корзина. 1 шт. |  |  |
|  | Технические требования |  |  |
| 1 | Аппарат электрохирургический высокочастотный |  |  |
|  | Рабочая частота≥ 400 и < 700 Килогерц |  |  |
|  | Максимальная выходная мощность ≤ 90 Ватт |  |  |
|  | Возможность работы с двухсекционным нейтральным электродом |  |  |
|  | Возможность активации генератора с помощью кнопок управления на держателях монополярных электродов |  |  |
|  | Количество монополярных выходов для подсоединения рабочих инструментов - 1 |  |  |
|  | Количество биполярных выходов для подсоединения рабочих инструментов - 1 |  |  |
|  | Количество разъёмов для одновременного подсоединения педалей управления - 2 |  |  |
| 2 | Аппарат для аспирации дыма |  |  |
|  | Потребляемая мощность, не более 700 ВА |  |  |
|  | Создаваемое разрежение при максимальном уровне аспирации: нижнее значение 0,09 кгс/см2 верхнее значение 0,21 кгс/см2 |  |  |
|  | Максимальная выходная мощность ≤ 90 Ватт |  |  |
|  | Регулировка уровня аспирации при помощи плёночно-контактной кнопки |  |  |
|  | Светодиодная индикация установленного уровня аспирации |  |  |
|  | Не менее двух типоразмеров шлангов (по диаметру), которые возможно присоединить к фильтру, в том числе с использованием адаптера-переходника |  |  |
|  | Сменный фильтрующего элемента |  |  |
|  | Ресурс сменного фильтра, не менее 18 часов работы |  |  |
|  | Светодиодная индикация состояния фильтра |  |  |
|  | Автоматическая защита от использования сменного фильтра после истечения ресурса его работы |  |  |
|  | Автоматическая блокировка включения аспирации при отсутствии сменного фильтра в аппарате |  |  |
|  | Активация аспирации от кнопки на панели блока управления |  |  |
|  | Активация аспирации от педали пневматической |  |  |
|  | Активация аспирации от устройства автоматического запуска синхронно с подачей тока электрохирургическим аппаратом |  |  |
|  | Активации аспирации от ЭХВЧ аппаратов различных производителей |  |  |
| 3 | Стойка медицинская |  |  |
|  | Стойка должна иметь четыре колёса, не менее двух из них должны быть оснащены тормозами |  |  |
|  | Диаметр колес, не менее 100 мм |  |  |
|  | Стойка должна иметь одну рукоятку для перемещения |  |  |
|  | Высота стойки без учета принадлежностей 1025 мм ± 10% |  |  |
|  | Размер полки (ширина × глубина) 400 мм ± 10% × 400 мм ± 10% |  |  |
|  | Колонна стойки должна быть выполнена из специального профиля с продольными пазами для стационарного крепления принадлежностей. |  |  |
|  | Дискретность (шаг) установки полок и других принадлежностей по высоте 30 мм ± 10 % |  |  |
|  | Дискретность (шаг) отверстий для крепления принадлежностей на боковых сторонах полки 25 мм ± 5 % |  |  |
|  | Углы полок должны быть закрыты пластиковыми вставками, предотвращающими возникновение сколов лакокрасочного покрытия |  |  |
|  | Колонна, основание и полки стойки должны иметь покрытие, устойчивое к многократной обработке дезинфицирующими растворами. |  |  |
|  | Стойка должна иметь доступный к заказу набор принадлежностей, состав и функциональные характеристики которых должны быть достаточными для полноценного использования оборудования, размещаемого на стойке |  |  |
|  | Все принадлежности должны быть включены в состав стойки, что должно подтверждаться Регистрационным удостоверением на медицинское изделие. |  |  |
|  | Режимы |  |  |
| 1 | Аппарат электрохирургический высокочастотный |  |  |
|  | Монополярное резание без гемостаза (Чистое резание) |  |  |
|  | Монополярное резание с коагуляцией (Смесь) |  |  |
|  | Монополярная контактная коагуляция |  |  |
|  | Монополярная бесконтактная коагуляция |  |  |
|  | Биполярная коагуляция |  |  |
|  | Биполярная коагуляция с автоматическим выключением |  |  |
| 2 | Аппарат для аспирации дыма |  |  |
|  | Вес блока управления, не более 4,5 кг |  |  |
|  | Потребляемая мощность, не более 700 ВА |  |  |
|  | Создаваемое разрежение при максимальном уровне аспирации, нижнее значение 0,09 кгс/см2, верхнее значение 0,21 кгс/см2 |  |  |
|  | Регулировка уровня аспирации при помощи плёночно-контактной кнопки при помощи плёночно-контактной кнопки |  |  |
|  | Светодиодная индикация установленного уровня аспирации |  |  |
|  | Количество типоразмеров шлангов (по диаметру), которые возможно присоединить к фильтру, в том числе с использованием адаптера-переходника, не менее двух |  |  |
|  | Тип фильтрующего элемента сменный |  |  |
|  | Ресурс сменного фильтра, не менее 18 часов работы светодиодная |  |  |
|  | Индикация состояния фильтра автоматическая |  |  |
|  | Защита от использования сменного фильтра после истечения ресурса его работы автоматическая |  |  |
|  | Блокировка включения аспирации при отсутствии сменного фильтра в аппарате |  |  |
|  | Активация аспирации от кнопки на панели блока управления |  |  |
|  | Активация аспирации от педали пневматической |  |  |
|  | Активация аспирации от устройства автоматического запуска синхронно с подачей тока электрохирургическим аппаратом |  |  |
|  | Активации аспирации от ЭХВЧ аппаратов различных производителей |  |  |
|  | Электропитание |  |  |
|  | Максимальное напряжение от 200 - 240 В |  |  |
|  | Частота – от 50 до 60 Гц |  |  |
|  | Класс защиты – I |  |  |
|  | Требования для сертификации (копии представленных сертификатов должны быть заверены оригинальной печатью Производителя, если участник не является Производителем): |  |  |
|  | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 13485:ХХХХ; |  |  |
|  | Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в ГУ «Центр безопастности фармацевтической продукции» при МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |  |
|  | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения; |  |  |
|  | Наличие авторизации завода-производителя. |  |  |
|  | Документация: |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на узбекском или русском языке; |  |  |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на узбекском или русском языке. |  |  |
|  | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |  |
|  | Гарантийные условия: |  |  |
|  | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию – 24 месяца |  |  |
|  | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от бенефициара оборудования |  |  |
|  | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |  |
|  | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |  |
|  | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию участником на рабочем месте |  |  |
|  | Обучение медицинского персонала: |  |  |
|  | Обучение организуется участником или агентом участника на рабочем месте для медицинского персонала - 2 человека на оборудование. Участник должен организовать обучение (на русском или узбекском языке). Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом, имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. Обучение должно обеспечивать получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для адекватного применения оборудования с учетом его технических возможностей и программного обеспечения. |  |  |
|  | Обучение технического персонала |  |  |
|  | Инженер по сервисному обслуживанию оборудования – 1 человек. Обучение должно быть на русском или узбекском языке. Обучение должно обеспечивать получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в после гарантийном периоде и включать кроме прочего: Общую инструкцию по эксплуатации поставляемых изделий и оборудования; Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ; Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиску и устранения возможных неполадок/поломок. |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2025 года. |  |  |